ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Наумовского сельского поселения и иной официальной информации

29.05.2024

Издается с 2005 г.								№ 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2024											№33

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в Наумовском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Наумовского сельского поселения, Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Наумовского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Наумовского сельского поселения (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Наумовское сельское поселение» в сети Интернет -    www. naumovka.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения									А.Л.Бобков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Наумовского сельского поселения

от 28.05.2024 № 33

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Наумовского сельского поселения

1. Перечень пожарных гидрантов:

| N п/п | Адрес | N ПГ |
| --- | --- | --- |
|  | С. Наумовка ул. Советская 2 | N 1 |
|  | С. Наумовка ул. Пролетарская 40а | N 2 |

2. Перечень пожарных водоемов

| N п/п | Адрес | Описание (открытый/ закрытый |
| --- | --- | --- |
|  | С. Наумовка ул. Пролетарская 47 | Искусственный |
|  | С. Петропавловка ул. Новостройка 3а | Искусственный |
|  | Д. Надежда ул. Центральная 24 | Искуственный |

3.Перечень водонапорных башен

| N п/п | Адрес | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Д. Георгиевка ул. Песчаная 22 | 15м3 |
|  | Д. Надежда ул. Центральная 29 | 15м3 |
|  | С. Наумовка ул. Мичурина 19 | 15м3 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Наумовского сельского поселения

от 28.05.2024 № 33

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории

Наумовского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Наумовского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающими Наумовское сельское поселение, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения, а также водонапорные башни, расположенные на территории сельского поселения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МУП «Наумовское» и Администрация Наумовского сельского поселения.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. МУП «Наумовское», Администрация Наумовского сельского поселения, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация  Наумовского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.